附：需申请报废处理固资编码清单如下表

| 名称 | 型号 | 数量 | 厂家 | 出厂 日期 | 存放地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 电力变压器 | S1-1000/6.3 | 1 | 衡阳变压器厂 | 1981年2月 | 静补楼南侧 |
| 电力变压器 | S9-N-315/6 | 1 | 湖南通用变压器 | 2005年3月 | 静补楼南侧 |
| 电力变压器 | S7-1000/6 | 1 | 衡阳变压器厂 | 1992年11月 | 静补楼南侧 |
| 电力变压器 | S7-630/6 | 1 | 衡阳变压器厂 | 1990年5月 | 静补楼南侧 |
| 高阻抗变压器 | ZYSF-50000/35 | 1 | 北京变压器厂 | 1993年11月 | 静补楼南侧 |
| 手动操作机构 | CS8-5 | 16 |  | 1993年11月 | 静补楼电抗室1层 |
| 电压互感器 | JOJ-35 | 8 |  | 1993年11月 | 静补楼电抗室1层 |
| 氧化锌避雷器 | Y35W-41/98 | 16 |  | 1993年11月 | 静补楼电抗室1层 |
| 电力滤波电抗器 | LKDG-35-203-168/2 | 1 |  | 1993年11月 | 静补楼电抗室1层 |
| 电力滤波电抗器 | LKDG-35-245-54 | 1 |  | 1993年11月 | 静补楼电抗室1层 |
| 电力滤波电抗器 | LKDG-35-100-70/4 | 1 |  | 1993年11月 | 静补楼电抗室1层 |
| 滤波电抗器 | LKK-35-180-23 | 1 |  | 1993年11月 | 静补楼电抗室1层 |
| 电流互感器 | LCZ-35 | 4 |  | 1993年11月 | 静补楼电抗室1层 |
| 三相电动机 | Y132-5 | 1 |  | 1993年11月 | 静补楼冷却房 |
| 风机 |  | 1 |  | 1993年11月 | 静补楼冷却房 |
| 纯水冷却装置 | CSL3-40 2.2kw | 1 |  | 1993年11月 | 静补楼加水泵房 |
| 低压配电柜 | GGD | 4 |  | 1993年11月 | 静补楼1楼 |
| 滤波电容器 |  | 24 |  | 1993年11月 | 静补楼电抗室1层 |
| 2次滤波电容器 | AFF7.55-284-1W 16wf | 48 |  | 1993年11月 | 静补楼电抗室1层 |
| 高电压交流滤波电抗器 | AFF6.6-300-1W 22wf | 48 |  | 1993年11月 | 静补楼电抗室1层 |
| 电抗器废旧联络电缆 | YJV；26/35KV;1*400mm | 240 |  | 1993年11月 | 静补楼电抗室 |

炼钢厂废电容器清单：